本询价文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：

询 价 文 件

项目名称：电火花数控线切割中走丝机床

项目编号：PZSX1707274

采购人：湄洲湾职业技术学院

采购代理人：莆田中实招标有限公司

二0一七年七月

第一部分   询价采购公告

莆田中实招标有限公司受采购人委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：PZSX1707274

- 项目名称：电火花数控线切割中走丝机床

- 采购单位：湄洲湾职业技术学院

- 交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

- 交货安装地点：莆田市内采购人指定地点

- 响应人资格要求：

  - 经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人，须提供上一年度年检合格有效的营业执照、税务登记证和组织代码证的复印件(以提供复印件加盖公章为准，若已三证合一则无需提供税务登记证和组织代码证)。

  - 投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

  - 投标人需提供当地或业务所属地人民检察院出具的单位、拟任项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函原件(告知函须在有效期内，在开标现场递交，无告知函的投标将被拒绝。)

  - 投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

- 报名方式及标书费：

- 上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

- 邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

- 招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

- 时间安排：

  - 报名时间：2017年7月27日至2017年8月3日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00，下午15：00—18：00(北京时间，以下同)；

  - 响应文件递交截止时间和开标时间：2017年8月4日15：30；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

- 保证金：每一报价人应提交保证金为人民币贰仟元整(￥：2000.00元)。投标保证金以转账或电汇形式提交，以投标文件递交截止时间前到帐为准。成交人的保证金将直接转为履约保证金。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

- 我司将在湄洲湾职业技术学院网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

采购代理人：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

账号：35001632433050002978

联系人：小陈

电话：0594-2631836

传真：2631896

第二部分  采购项目说明及要求

- 采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

合同包一：

| 序号 | 货物名称 | 技术规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电火花数控线切割中走丝机床 | 详细见下附 | 1台 |

备注：

    - 投标人所投产品的品牌、质量、材质和服务须同等或优于询价文件的要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

    - 本次采购设有最高限价，最高限价为人民币捌万叁仟元整(￥：83000.00元)；超过最高限价的报价无效。

附：技术参数及要求

一、用途：该设备用于各种复杂模具及零件的轨迹切割的放电加工，用于各种有色金属、工具钢、合金钢等材料的加工，设备主机应保证有较高的几何精度和位置精度，并有足够的静态、动态、热态刚度和精度，设备具有多次切割、锥度切割及变锥度和异形啮合切割功能；

二、设备组成及工作条件

1、线切割机床由主机、电气控制系统、软件部分、冷却过滤系统组成。主机主要由机身、立柱、线架、工作台等组成，机床结构紧凑，设计合理，具备X、Y、U、V、Z五轴，其中X、Y、U、V四轴联动，采用无阻恒流步进驱动。电气柜采用冷轧钢板制作，静电喷塑，其内部装有计算机及控制软件、高频控制模块、驱动器、变频器、风扇等。冷却系统包括水箱、冷却泵、过滤。

2、机器长期正常工作条件：

3、工作环境温度：5～40℃

4、相对湿度：不大于85%

5、冷却水工作温度≤30℃

6、电源：380V±5%；50Hz±1Hz；三相交流电

三、设备主要技术规格参数

1、技术参数

| 序号 | 项目 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机型 | 国标40，开环中走丝 |
| 2 | 电器电柜形式 | 立柜DQE-DM-01型，多次切割 |
| 3 | 导轨 | V平镶钢导轨 |
| 4 | 丝杠形式 | 滚珠丝杠 |
| 5 | XYUV运动电机形式 | 反应式步进电机 |
| 6 | 运丝电机工作方式 | 变频器控制、7段速可调 |
| 7 | 机床防护 | 环保封闭 |
| 8 | 切割电源 | 无阻双高频电源系统 |
| 9 | 控制系统 | 标配DF3A（可另选AUTOCUT/HL/HF等） |
| 10 | 工作台尺寸 | ≥540×760mm |
| 11 | X、Y轴向行程 | ≥400×500mm |
| 12 | U、V轴行程 | ≥±35×±35mm |
| 13 | 加工锥度/加工厚度 | ≥±6°/80mm |
| 14 | 最大直线切割厚度 | ≥400mm（Z轴电动升降） |
| 15 | 控制方式 | ≥4轴联动 |
| 16 | 最大承载重量 | ≥500kg |
| 17 | 运动轴运动分辨率 | ≥0.001mm |
| 18 | 走丝速度范围 | ≥1-11m/s(七段可调) |
| 19 | 电极丝直径范围 | ≥0.1~0.25mm |
| 20 | 最大加工效率Cr12,H=60mm | ≥180 mm²/m |
| 21 | 表面粗糙度（直线切割，H≤40mm） | 一次切割Ra≤2.5μm 三次切割Ra≤1.4μm 五次切割Ra≤1.2μm |
| 22 | 多次切割精度Cr12,H=40mm | ≤0.012mm |
| 23 | 钼丝损耗Cr12,H=40mm | ≤0.02mm /300000mm²， |
| 24 | 轴承 | 日本NSK |
| 25 | 换向开关 | 接近开关 |
| 26 | 通讯接口 | LAN、RS232、USB |
| 27 | 操作功能 | 绘制或CAD图形导入 |
| 28 | 主要电气元件 | 西门子、欧姆龙 |
| 29 | 工作液箱容积 | ≥90L |
| 30 | 工作液过滤方式 | 意大利高压泵、多级过滤 |
| 31 | 整机重量 | ≥1680 kg |
| 32 | 主机外形尺寸 | ≥1800×1380×1900mm |
| 34 | 电柜尺寸 | ≥730×630×1720mm |
| 35 | 电器额定功率 | ≤ 2kW |
| 36 | 补偿 | 具有螺距补偿功能 |

2、安全防护：

（1）配备急停按钮，在机床出现意外时，能方便地按下按钮，切断电源

（2）机床和电柜通过汇流排共地，接地电阻小于5毫欧；机床上可以触摸部分对电源相线绝缘电阻大于10兆欧，耐压大于2kV

（3）所有运动的部分都有罩壳防护，并有警告标志

（4）所有电器都在电柜中，电柜中几乎不会进水、油污程度都要好，机床产生漏电、短路、线路老化等安全事故概率大幅降低；操作安全性和设备安全性大幅提升

（5）机床航插强电和弱电分离；配备总电源开关；高频为低压电源，即使打开加工时，也绝对安全；且是正端调制，关断后无电压残留；

（6）外部电源在85-120%额定电压范围内正常工作，否则将执行电源故障保护；整机电源有10A熔断丝和30A三相空开进行过流保护；

（8）运丝电机通过变频器监测电流，实现类似于电机过热的保护功能；运丝电机超程保护；断丝急停保护；

（9）断电保存加工现场，并以“POWER OFF”字样报警3秒

（10）所有引起机床停止加工的保护都有对应的指示灯、故障信息代码提示，这方便于故障、伪故障（用户操作不当引起）、报警的定位、调整和维修

3、控制系统：

（1）硬件组成：X26-1.37U mini无风扇工控机；双核1.8G处理器；16G固态硬盘；1G内存；17寸液晶显示器；键盘鼠标套件。（计算机配置根据软件定制，此处仅为参考）

(2)DF3A线切割控制系统与市场上几种基于DOS操作系统的线切割控制系统不同，以“完全基于Windows XP/2000系统”和“独立串口线缆连接”为主要特色，充分发挥了Windows操作系统操作简单、直观和多任务的优势，能够完全通过鼠标或键盘操作来控制快走丝线切割机床工作的软硬件系统。可以和CAXA、AUTOP、KS等基于Windows平台的主流线切割编程系统无缝拼接

(3)总体功能：锥度机床四轴控制、四轴联动， 3B或ISO代码控制；操作界面具有中文显示，加工图形、加工轨迹、程序坐标值等信息能实时显示，ISO代码控制，具有自动编程软件接口转换功能。配有网卡、具有网络传输功能；

(4)控制部分

4.1浏览和查找图库：充分发挥Windows操作系统的优势，可以快速浏览查找所需的文件。

4.2模拟切割：可以模拟机床的实际切割状态，包括对机床运动轨迹的检测。

4.3机床调试：可以控制线切割机床沿指定的八个方向运动设定的步数，可用来调试机床。

4.4任选切割段：可从任意段开始加工，到任意段结束。

4.5代码段不受限：代码段只受计算机物理内存的限制

4.6实时显示线切割加工的进程及状态：实时监视线切割机床的加工状态，并显示当前加工坐标的变化值、当前加工段数、总加工段数、当前加工效率和平均加工效率、加工代码等等。具有屏幕显示图形轮廓，加工轨迹、相对坐标、加工代码、加工程序、跟踪轨迹等功能。

4.7当前加工状态保存：如当前切割的工件较大，可以在切割进行到任何一步进行保存，下次开机后可以在上一次切割的“停止点”继续切割。

4.8断电保护：如加工过程中整个机床突然断电，重新上电后，系统自动恢复机床的原加工状态值参数。

4.9自动停机：切割完毕之后，自动关闭水泵和自动总停机。

4.10前置暂停：即将切割完毕前，提前设置暂停功能，可有效防止夹丝、断丝等现象发生。

4.11清角功能：能够有效消除塌角。

4.12自动校中心功能。

4.13加工日记功能。以文本日记方式记录各种加工状态及操作步骤，便于管理、分析数据。

4.14监控功能，具有加工动态跟踪校验功能，发现异常能够立即停机报警功能。

4.15具有加工中断丝停机保护、短路自动回退功能。

4.16具有加工状态适应控制功能。

4.17断丝回任意工艺点的处理功能。

(5)绘图编程部分

5.1常用的点、线、园输入功能。

5.2具有AutoCAD转换功能

5.3具有非圆零件(椭圆、抛物线、双曲线、渐开线、摆线、螺旋线、)自动编程。

5.4具有镜像.阵列.对称.旋转加工，比例缩放，模拟图形显示功能。

5.5具有自动电极丝半径补偿、放电间隙补偿，跳步线改变偏离量功能。

5.6具有图形和加工代码后处理功能，根据计算中出现的错误提示用户修改。对点、线、圆生成的零件自动偏离，生成偏离图形，用户可根据图形修改偏离量。

5.7两线倒圆自动处理，局部放大功能。

5.8具有前后台多任务处理能力，加工过程中可编程功能。

5.9具有控制软件操作向导，有帮助信息功能。

5.10挽救编程图形的功能：操作者在忘记存盘后，可以利用此功能重新调入之前的图形。

5.11读取3B、G代码，反向生成图形

- 与本批招标项目的相关要求：

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规。

- 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起按国家标准保修，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

- 响应文件的审查：

  - 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和询价小组审查；

  - 询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

  - 询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

  - 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

  - 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

- 响应报价：

- 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 公示及成交通知：

- 我司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

- 公示期三个工作日，我司代询价小组将书面通知中标人。

- 成交人应在领取成交通知书的同时按成交金额的 1.5％的标准一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

- 技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户方使用。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

2. 技术培训：免费为采购方技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

3.售后服务承诺：

3.1本次招标采购产品至少为一年保修期，中标人应派专业工程师对需方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保需方参与培训人员独立地进行操作和日常维护保养。

3.2质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，仍应对产品提供终身维修服务，对产品在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

3.3维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的产品若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为2小时，在12小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担。

3.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.5投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构地址、人员(数量、职称、学历)、维护机构电话、维修方式、保修时间、培训计划、保修期满后的维修保养费用、优惠措施等。

4.验收标准和验收方法：

4.1所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

4.2 验收方法：

中标人自检后中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中对被验收设备进行破坏性检验的，被破坏产品价款由中标人承担。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合格证验收清单等)；中文技术资料壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后10个工作日内采购方向中标方一次性支付中标总价。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

投标文件格式

采 购 项 目

投 标 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表

(本表投标时需单独密封)

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

附件3

规格、技术参数偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

响应人(加盖公章)：_______________________

法人签章或签字：___________________________

日      期:________________

- 附件4

售后服务等承诺(包括维保)

莆田中实招标有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

附件7

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的           项目招标中投标(招标编号：      ，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

邮编：                电话：

传真：                日期：

附件8

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：

附件9

检察机关出具的行贿犯罪查询结果告知函的有效复印件

附：行贿犯罪档案查询申请格式

人民检察院：

因参加                      单位                     项目，根据福建省人民检察院、福建省财政厅颁发的《关于在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(文号：闽检发[2014]7号)的规定，现向你院申请查询                             等单位及负责人有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询单位：(印)

年    月   日

人民检察院：

单位的                        项目，已送交贵院进行行贿犯罪记录查询，现介绍               前往领取结果，请予以支持反馈。

查询单位：(印)

年    月   日

注：申请查询需要提供的材料

- 单位申请查询的，应当提交查询申请(加盖单位公章)，经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码。

- 公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照(副本)原件以及复印件。

- 个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。

- 受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

- 行贿犯罪档案查询告知函自检察机关出具之日起2个月内有效。