预算编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：建筑系实训操作棚

二、编制依据：

1、现场实际测量数据及业主提供的施工图。

2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）；

《福建省建筑工程消耗量定额》（2005版）；《福建省建筑工程综合单价表》（2005版）

《福建省装饰装修工程消耗量定额》（2005版）；《福建省装饰装修工程综合单价表》（2005版）

《福建省市政工程消耗量定额》（2005版）；《福建省市政工程综合单价表》（2005版）

《全国统一安装工程预算定额福建省消耗量定额》（2012版）；

《福建省建筑安装工程费用定额》（2003版）

3.相关文件：

（1）《福建省建设厅关于调整〈2003〉版建筑工程管理费的通知》（闽建筑[2005]25号）

（2）《福建省建设厅关于调整〈2003〉版利润率的通知》（闽建筑[2005]15号）

（3）《福建省建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知》（闽建筑[2007]15号）

（4）福建省建设厅关于调整《福建省建筑安装工程费用定额》〈2003〉安全文明施工取费标准和使用办法的通知(闽建筑[2007]4号)

（5）闽建筑[2009]3号文—关于停止计取建设工程质量监督和工程定额测定费的通知

（6）福建省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工取费标准的通知(闽建筑[2010]27号。

（7）闽建筑[2011]6号文

（8）闽建筑[2012]4号文

（9）闽建筑[2012]36号—关于价格调整基金计取有关问题的通知

（10）闽建筑[2012]39号-关于颁发《风镐破碎石方》等补充定额的通知

（11）闽建筑[2012]40号—关于调整建筑工程部分模板及支架定额消耗量的通知

（12）闽建筑函[2013]92号福建省住房和城乡建设厅关于调整建设工程人工预算单价的通知

（13）闽建筑函[2014]156号文

（14）闽建筑函[2015]63号文

4、其他相关规范。

三、工程相关说明：

本工程所有编制内容根据业主提供的湄洲湾职业技术学院实训操作棚

及业主要求编制预算。

以下为本工程编制内容：

A、土建工程

1、图上JLM门根据设计回复按钢制防火卷帘门带电动装置计入预算，尺寸按4000mm*4300mm计；

2、室内装修按设计室内装修表装修完成；

3、外墙面装饰按立面图外墙防水涂料面层计；

4、室外工程按设计总说明做法计；

5、垂直运输按卷扬机计入预算；

6、未说明事项详见预算书。

7、本预算封面总价为已经下浮11%的预算价。

B、安装工程

1、进线管算至外墙皮，且只算管不算线，埋深按0.7计入；

2、吊扇开关安装高度按底边距地1.5m；

3、给排水量至外墙皮1.5m处；

四、工程其他说明：

1. 本工程按三类计。

2. 劳动保险费按丁类计取，风险费按2%计取，税金按3.413%计取，价格调节基金不计入。

3. 材料预算价按莆田市2016年2月份综合材料信息价、2014版莆田市建筑工程材料价格。

- 机械台班费用按福建省建设厅发布的《福建省2015年第4季度机械台班》计算。

六、未尽事宜详确认函要求及清单项目特征表述。