建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：湄洲湾职业技术学院博士（院士）工作站建设

- 工程概况 1.建设地点： 莆田市 。 2.工程专业： 单独发包的装饰工程（含安装） 。 3.合同工期： /天 ；工程质量等级： 合格工程 。 4.招标范围： ；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 建筑面积： 2098.8m2 。 - 层数： 第七层 ，檐口高度： 。 - 结构质式： 框架 。 - 基础类型： 无 。 - 装饰情况： 按图纸装饰 。 - 混凝土情况： / 。 - 编制范围 按照浙江恒欣设计集团股份有限公司设计的湄洲湾职业技术学院博士（院士）工作站建设图纸，专业范围包括施工图装修及安装工程。 具体如下： - 不含三通一平； - /； - 编制依据 图纸：浙江恒欣设计集团股份有限公司设计的湄洲湾职业技术学院博士（院士）工作站建设图纸及有关设计文件。 2.招标文件： /编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑加固工程预算定额》（FJYD-202-2020）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》（FJYD-203-2016）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年11月8日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年11月8日） 。其中，暂列金额：无；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 ； 7.人材机价格： （1）人工费指数：按照《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》莆建管[2021]64号文人工费调整指数。 （2）施工机械台班单价：闽建筑[2022]1号文关于福建省机械台班费用定额(2022年1月11日起施行)关于《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知。 （3）材料设备价格：《福建工程造价信息》莆田市2022年9月（下半月）信息价，定额基期价格。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程（含安装）。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 无。 2.桩基工程： 无。 3.混凝土模板及支架：无； 4.脚手架： 无。 5.施工排水、降水： 无。 6.垂直运输： 无。 7.大型机械设备进出场及安拆： 无 ；大型机械设备基础： 无；大型机械设备检测： 无。 8.基坑支护工程拆除：未考虑。 9.材料二次搬运：未考虑。 10.其他：未考虑。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料及设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无; 无; 无; 无; 无. 3.经市场询价的材料设备： 详询价单 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 无; 无; 无; 无; 无; 无. - 其他需要的说明 - 土建部分 - 拆除废料及土方弃置外运按3km包干计取。 - 抗震支架缺少图纸，不计。 - 安装拆除工程不计 - 招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 土建部分 - 项目编码011610003001，卷帘门拆除，工程量有误，核减188.91元； - 项目编码011610004001，门窗套拆除，工程量漏项，核增35元； - 项目编码011601001001，砖（石）砌体拆除，工程量漏项，核增1159.46元； - 项目编码010103002001，余方弃置，工程量调整，核增28.62元； - 项目编码011210006001，其他隔断，工程量有误，核减1769.39元； - 项目编码011210002001，金属隔断，工程量有误，核减502.08元； - 项目编码011406001001，抹灰面油漆涂料，工程量有误，核减1341.67元； - 项目编码011207001001，墙面装饰板，工程量调整，单价调整，核增5204.94元； - 项目编码011207001002，墙面装饰板，工程量调整，单价调整，核增3712.87元； - 项目编码011105006001，金属踢脚线，工程量有误，单价调整，核减915.93元； - 项目编码，011101006001，平面砂浆找平层，单价调整，核增624.04元； - 项目编码011210001001，木隔断，工程量调整，单价调整，核增791.7元； - 项目编码011207001003，墙面装饰板，工程量调整，单价调整，核增2725.96元； - 项目编码011501020001，服务台，单价调整，核增428.5元； - 项目编码011107001001，石材台阶面，工程量有误，单价调整，核减374.75元； - 项目编码011701003001，砌筑里脚手架，工程量漏项，核增131.3元； - 项目编码011701003002，砌筑双排脚手架，工程量漏项，核增6489.79元； - 项目编码011701006001，满堂装饰脚手架，工程量漏项，核增10526.28元； - 项目编码011302001001，吊顶天棚，工程量有误，核减1416.42元； - 项目编码011302001002，吊顶天棚，工程量调整，核减389.03元； - 项目编码011302001003，吊顶天棚，工程量调整，核减637.14元； - 项目编码011302001004，吊顶天棚，工程量调整，单价调整，核增1986.32元； - 项目编码011302001005，吊顶天棚，工程量调整，核减1605.81元； - 项目编码011302001006，吊顶天棚，工程量漏项，核增13013.64元； - （二）安装部分 1、电气系统清单第9项，清单名称为WDZC－RYSP 2×1.5，单价调整，核减813元； 2、弱电系统清单第11项，清单名称为24口交换机，工程量调整，核增23882元； 3、应急照明系统清单第5项，清单名称穿多芯软导线 二芯 (单芯导线截面≤1.5mm2)，单价调整，核减1888元； 4、消防报警系统清单第2项，清单名称WDZBN－RYYP 2×1.5，单价调整，核减944元； 5、消防报警系统清单第11项，清单名称感烟探测器，单价调整，核减3180元； 6、喷淋系统清单第13项，清单名称无吊顶(公称直径15mm以内），单价调整，核减2413元； 7、喷淋系统清单第14项，清单名称有吊顶(公称直径15mm以内），单价调整，核减2186元； 8、抗震支架缺少图纸，工程量核减，核减25958元。