机械车间地面基础加固工程报价单

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 一 | 旧砼基座拆除及外运 |  |  |  |  |
| 1 | 人机配合拆除旧砼基座（2.2m*1.9m*0.8m） | 个 | 9 |  |  |
| 2 | 残渣外运（含装车） | 项 | 1 |  |  |
| 二 | 钢筋砼基座浇筑 |  |  |  |  |
| 1 | 人工清理基坑及夯实 | 个 | 9 |  |  |
| 2 | 松柏木桩制作及安装(直径12cm，长1.2m） | 根 | 108 |  |  |
| 3 | 素砼基础垫层（10cm厚） | ㎡ | 41.4 |  |  |
| 4 | C30砼基座浇筑（2.2m*1.9m*0.5m，双层双向φ14@150配筋） | m3 | 18.81 |  |  |
| 5 | 卫生清理 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

备注：以上报价已含人工、机械、材料、运输、税费等全部费用。

报价单位：

年    月    日