本询价文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：

询 价 文 件

项目名称：机能、微免等教学设备

项目编号：PZSX1704274-1

采购人：湄洲湾职业技术学院

采购代理人：莆田中实招标有限公司

二0一七年五月

第一部分   询价采购公告

莆田中实招标有限公司受采购人委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：PZSX1704274-1

- 项目名称：机能、微免等教学设备

- 采购单位：湄洲湾职业技术学院

- 交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

- 交货安装地点：莆田市内采购人指定地点

- 响应人资格要求：

  - 经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人，须提供上一年度年检合格有效的营业执照、税务登记证和组织代码证的复印件(以提供复印件加盖公章为准，若已三证合一则无需提供税务登记证和组织代码证)。

  - 投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

  - 投标人需提供当地或业务所属地人民检察院出具的单位、拟任项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函原件(告知函须在有效期内，在开标现场递交，无告知函的投标将被拒绝。)

  - 投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

- 报名方式及标书费：

- 上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

- 邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

- 招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

- 时间安排：

  - 报名时间：2017年5月8日至2017年5月14日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00，下午15：00—18：00(北京时间，以下同)；

  - 响应文件递交截止时间和开标时间：2017年5月15日15：00；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

- 保证金：每一报价人应提交保证金为人民币贰仟元整(￥：2000.00元)。投标保证金以转账或电汇形式提交，以投标文件递交截止时间前到帐为准。成交人的保证金将直接转为履约保证金。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

- 我司将在湄洲湾职业技术学院网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

采购代理人：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

账号：35001632433050002978

联系人：小陈

电话：0594-2631836

传真：2631896

第二部分  采购项目说明及要求

- 采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

合同包一：

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 千分之一电子天平 | JA2003，200g | 1 | 人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃防风罩，样品100%可见，采用新一代电磁力平衡原理，其沉重传感器具有最佳的机械品质，确保其读数精度的准确性，可适用于大专院校，产品采用LED背光显示屏，通过最新国家标准GBT/T26497-2011，测量范围0-200G，稳定时间≤8S，实际标尺分度值1mg |
|  | 万分之一电子天平 | JA2004，200g | 1 | 人性化设计、结构新颖、五面全透明玻璃防风罩，样品100%可见，采用新一代电磁力平衡原理，其沉重传感器具有最佳的机械品质，确保其读数精度的准确性，可适用于大专院校，产品采用LED背光显示屏，通过最新国家标准GBT/T26497-2011，测量范围0-200G，稳定时间≤8S，实际标尺分度值0.1mg |
|  | 6Kg电子秤(精度0.1g) | (精度0.1g) | 1 | 产品具有计重、计数、百分比、去皮、置零、单位、转换、重量报警、充插电两用。精度为0.1G. |
|  | 水浴箱 | HH-S，24L | 1 | 外壳采用优质冷轧钢板加工形成，表面经喷涂工艺处理，温控系统用数显式显示，1.电源：220V 50HZ，2.控温范围：室温一300℃，3.恒温精度：≤±1℃，4.加热功率：2500W， 5.水槽尺寸：280X280X300mm， 6.容积：24L |
|  | 冰箱(带低温) | 270L, -10度到-25度 | 1 | 低温箱保证质检一次通过，保证通电使用24小时*365天，可以用8年以上，传感器：防水传感器，加长导线，可将其置于液体中，控温更准，温度控制：进口温控器，工作稳定，持久耐用，外观：瓷白烤漆，精致美观，箱内控制温度-10度到-25度，宽电压带，适用于87-242V电压下使用。 |
|  | 磁力搅拌器(带定时) | 250W | 1 | 250W电动搅拌器采用无刷直流电机驱动，单片机控制，闭环调速，转速稳定，，液晶屏显示转速，旋转编码器操作，串芯搅拌桨。电源：AC220V±10% ，搅拌功率：250W ，搅拌转速：60~1500r/min 夹头夹持直径：Φ1.5-Φ13，串芯直径：Φ8.5 夹头至立柱距离：160-270(mm)，夹头最高距离：560(mm) |
|  | 电磁炉 |  | 1 | 防水防溅，安全保障，进口顶级黑晶面板，受热均匀，寿命更长，表外硬度及冲击强度是普通面板的10倍以上。 |
|  | 药品试剂配置器具(量具、药匙等) | 2种/1套 | 100 | 3*1不锈钢药勺，采用优质不锈钢制作而成。 |
|  | 二氧化碳钢瓶 | 15L | 1 | 15L钢质二氧化碳钢瓶，直径：159mm，高度：945mm，重量：17.5KG，壁厚：4.4MM,材质：3.7mn，工作压力：15MPA. |
|  | 氧气钢瓶 | 40L |  | 材质采用37mn，公称外径219mm，公称容积：40L，公称重量：50.5KG,工作压力：高压气瓶，钢制无缝气瓶。 |
|  | 输液架 |  | 8 | 输液杆材质：不锈钢202材质，输液架底座材质：铸铁 双面烤漆不生锈，输液架伸缩范围110-200cm。 |
|  | 兔固定箱 | 500*150*150(mm) | 8 | 本品用于生理药理理作动物整体实验时限制实验物的活动，也可以根据动物大小改变体积，材质：熟料板，可调节。 规格：500*150*150mm |
|  | 肌夹(双凹夹) |  | 24 | 用于科研室和实验室夹持实验物。 |
|  | 试管夹 | 优质竹 | 8 | 采用优质木质制作而成，规格：短9cm，长18cm |
|  | 小型实验支架 |  | 16 | 杆长：50cm左右，底板：长21cm，宽14cm，用于固定和支持各种仪器，用于过滤、加热等实验操作。 |
|  | 器械盘(白色搪瓷盘)20*30cm | 大/中/小 | 8+8+8 | 产品为手工制作，经过72道工序制作而成，规格要求大30*40、中25*30小20*30各8个。 |
|  | 手术刀柄 | 有3#和4#两个规格 | 8 | 本产品采用CR06优质碳素钢制造。 |
|  | 手术刀片 | 独立包装(灭菌) | 500 | 本产品采用优质不锈钢制造，包装要求独立灭菌包装。 |
|  | 14cm直圆头手术剪 |  | 16+16 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：14cm，圆头。 |
|  | 眼科手术剪 |  | 8+8 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：10cm，尖头。 |
|  | 14cm直全齿止血钳 |  | 16 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：14cm，直行全齿。 |
|  | 14cm弯全齿止血钳 |  | 16 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：14cm，弯全齿。 |
|  | 蚊式直全齿止血钳 |  | 16 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：12.5cm，直全齿。 |
|  | 蚊式弯全齿止血钳 |  | 16 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：12.5cm，弯全齿。 |
|  | 弯头眼科镊子 |  | 8+8 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：12cm，弯头。 |
|  | 直头眼科镊子 |  | 8+16 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：10cm，直尖头。 |
|  | 125mm解剖镊子 |  | 16+16 | 采用优质不锈钢制作而成，可达到一定的精密度，适用于医学生练习操作，规格：125mm，尖头。 |
|  | 动脉夹，静脉夹 | 兔用 | 各8个 | 大小兔鼠狗用动脉夹，止血夹。规格为：3.5cm |
|  | 三通(三通阀) |  | 16 | 采用硅胶等材料制作而成。 |
|  | PVC导管 | 1.5mm*1000mm | 8 | 产品透明度高，光透，柔软。壁厚：0.2mm |
|  | 三通连接管(静脉连接管) | (2*200+2*800) | 8 | 管壁透明光滑，牢固而手感柔软，质地柔韧，不易折叠。 |
|  | 动脉插管 | 1.5mm*200mm | 5 | 管壁透明光滑，牢固而手感柔软，质地柔韧，不易折叠。 |
|  | 1ml注射器 |  | 100 | 选优质原材料，经高温高压精制而成，产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 5ml注射器 |  | 50 | 选优质原材料，经高温高压精制而成，产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 10ml注射器 |  | 50 | 选优质原材料，经高温高压精制而成，产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 20ml注射器.50ml注射器 |  | 30 | 选优质原材料，经高温高压精制而成，产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 头皮针 | 7# | 100 | 选优质原材料，经高温高压精制而成，产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 线团) | 30米/团，2-0 | 16 | 线径：0.250-0.299，打结抗张强度≥13.0 |
|  | 气管插管(2×1) |  | 32 | 产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 双极电极(镊) | 包括线 | 1 | 与高频电刀配套使用，储存温度-10°都-40° |
|  | 保护电极 |  | 8 | 用做刺激电极。 |
|  | 蛙心刺激及受滴两用电极 | 仪器配套 | 8 | 期前收缩，代偿间歇及泌尿实验 |
|  | 针形插入式引导电极 | YZ100 | 1 | 用做刺激电极。 |
|  | 膀胱插管 |  | 8 | 产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | Eppendorf管(离心管) | 10ml | 200 | 产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 玻璃分针 | 10*1 | 16 | 用于分离神经和血管细胞等 |
|  | 管试管架 |  | 16 | 产品主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 蛙板 | 木质 | 16 | 采用优质木质制作而成。 |
|  | 探针 |  | 50 | 采用优质不锈钢制作而成。 |
|  | 锌铜弓 |  | 16 | 采用优质不锈钢制作而成。 |
|  | 弹簧夹(止水夹) |  | 24 | 采用优质不锈钢制作而成。 |
|  | 蛙钉 | 材质为铜 | 50 | 采用优质铜材料制作而成。 |
|  | 蛙心夹 | 不锈钢 | 30 | 采用优质不锈钢制作而成。 |
|  | 蛙心插管 |  | 16 | 产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 小鼠灌胃器 |  | 16支 | 产品为无菌，无热源，主要由聚丙烯，天然塑胶材料制成。 |
|  | 滑轮 |  | 10 |  |
|  | 广口瓶 | 125ml | 20 | 选优质矿石，经高温高压精制而成。瓶身直径：57mm，高度：114mm，直径：33mm |
|  | 乳胶管 | 60cm | 20 | 采用硅胶等材料制作而成。 |
|  | 广口瓶 | 250ML | 8 | 选优质矿石，经高温高压精制而成。瓶身直径：66mm，高度：135mm，直径：39mm |
|  | 广口瓶 | 500ML | 8 |  |
|  | 广口瓶 | 1000ML | 12 | 选优质矿石，经高温高压精制而成。瓶身直径：105mm，高度：21.5mm，直径：55mm |
|  | 广口瓶 | 5000ML | 12 | 选优质矿石，经高温高压精制而成。瓶身直径：500mm，高度：101mm，直径：261mm |
|  | 量筒 | 50ML | 8 | 采用PVC材料制作而成。 |
|  | 量筒 | 1000 ml | 2 | 采用PVC材料制作而成。 |
|  | CO气囊 |  | 12 | 采用PVC材料制作而成。 |
|  | 药品柜 | 1800x850x390mm | 3 | 带抽屉、移动、防火、透明玻璃，采用优质材质制作而成。 |
|  | 氨基甲酸乙酯 | 500g | 4 | 化学试剂 |
|  | 乳酸溶液 | 500ml | 1 | 化学试剂 |
|  | 葡萄糖 | 500g | 60 | 化学试剂 |
|  | 去甲肾上腺素 | 2ml*10 | 5 | 药品 |
|  | 肾上腺素，异丙肾上腺素 | 2ml*10，各5盒 | 10 | 药品 |
|  | 肝素钠 | 支 | 80 | 药品 |
|  | 石灰 | 500g/瓶 | 3 | 化学试剂 |
|  | NaCl | 500g/瓶 | 3 | 化学试剂 |
|  | KCl | 500g/瓶 | 1 | 化学试剂 |
|  | CaCl2 | 500g/瓶 | 1 | 化学试剂 |
|  | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 1 | 化学试剂 |
|  | 阿托品 | 支 | 2 | 药品 |
|  | 0.9% NaCl | 250ml，袋装 | 40 | 药品，配输液针 |
|  | 硫酸镁 | 支 | 200 | 药品 |
|  | 葡萄糖酸钙 | 支 | 20 | 药品 |
|  | 立其丁 | 支 | 40 | 药品 |

合同包二：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌恒温培养箱 | 2 | HSP-150B | 1、智能型控温仪，大屏幕液晶显示，轻触型按键，程序控制温度、湿度、光照强度可调，2、箱体外壳经静电喷涂工艺处理，造型美观大方，防腐耐用，3、镜面不锈钢工作室四角呈圆弧易于清洁，搁板支架，可自由装卸，4、独特的几何腔体洁净设计，保证对样品主动完美的保护，5、双重门结构，内门为优质钢化玻璃，硅胶条密封，外门采用磁性胶条，启闭方便，密封良好。 具有主动被动多重保护功能。超温报警、超温断电、温度低于10℃时即停止加温等安全保护措施，6、电源电压AC220V 50HZ，7、控温范围0-65℃，8、控湿范围50%-90%RH，9、湿度波动度±3-5%RH，10、工作室尺寸mm500×500×750，11、外形尺寸mm700×780×1400。 |
| 2 | 超净工作台 | 2 | 单人双面 | 准闭合式箱体为钢板烤漆，工作台面采用304不锈钢台面，可有效防止外部气流透入，及操作异味对人体的刺激，采用可调风量风机系统，轻触型开关及双速调节电压大小，保证工作区风速始终处于理想状态，1、显示方式：LCD，2、空气流向：垂直流，3、工作面：二个，4、洁净等级：100级@ ≥0.5um(美国联邦标准209E)，5、菌落数 ≤0.5个/皿•时(φ90㎜培养平皿)，6、平 均 风 速 >0.4m/s(可调)，7、噪 声 ≤62dB(A)，8、照 度 ≥300Lx，9、电 源 AC,单相220V/50Hz，10、最 大 功 耗 ≤0.6kW，11、重 量 180kg，12、工作区尺寸 760mm*650mm*500mm，13、外形尺寸 1000mm*730mm*1600mm，14、送风 过 滤 器 规 格 及 数 量 820×600×69×1，15、荧光/紫 外 灯 规 格 及 数 量 30W×1。 |
| 3 | 冰箱 | 2 | 215L | 1、容积：(1)最大容积：215L ，(2)冷冻室容积：73L，(3)冷藏室容积： 142L，2、尺寸规格：(1)净重 49kg(2)外形尺寸600x652x1670mm (3)内胆尺寸 546x610x1584mm (4)毛重53kg，3、箱门结构：双门式，4、能耗等级：一级，5、噪声37dB，6、耗电量 0.62Kwh/24h。 |
| 4 | 酒精灯 | 60 | 150ML | 采用优质矿石经高温高压精制作而成，规格为：150ml |
| 5 | 锥形瓶 | 60 | 150ML | 采用优质矿石经高温高压精制作而成，规格为150ml |
| 6 | 电子秤 | 2 | JY1002 | 产品具有计重、计数、百分比、去皮、置零、单位、转换、重量报警、充插电两用。最大称值：100G，精度为0.01。 |
| 7 | 废物缸(标本缸) | 40 |  | 采用优质矿石经高温高压精制作而成，规格为130*100*200 |
| 8 | 电炉(加热器) | 3 | 2000W | 防水防溅，安全保障，进口顶级黑晶面板，受热均匀，寿命更长，表外硬度及冲击强度是普通面板的10倍以上。 |
| 9 | 玻棒 | 100 |  | 采用优质矿石经高温高压精制作而成。 |
| 10 | 药物勺 | 60 |  | 3*1不锈钢药勺，采用优质不锈钢制作而成。 |
| 11 | 材料盘 | 30 | 塘瓷20*30 | 产品为手工制作，经过72道工序制作而成的搪瓷，规格：20*30。 |
| 12 | 营养琼脂干粉 | 120 | BR250g | 用途：细菌总数测定，保存菌种及细菌纯化，培养。 技术标准：1、本品参照GB/T4789.28-2003标准配方配制；2、pH值7.2～7.4；3、用标准菌株检验符合质控标准。 |
| 13 | 称量纸 | 20 | 10cm*10cm | 采用优质材质制作而成。 |
| 14 | 牛皮纸 | 20 | 大张 | 采用优质材质制作而成。 |
| 15 | 记号笔 | 100 |  | 采用优质材质制作而成。 |
| 16 | 标签纸 | 1000 |  | 采用优质材质制作而成。 |
| 17 | 一次性培养皿 | 2000 | 9cm，塑料 | 采用优质原材料经高温高压精制作而成。 |
| 18 | 酒精 | 5 | AR500ml | 本品为99%浓度酒精。 |
| 19 | 火柴或打火机 | 60 |  | 采用优质材质制作而成。 |
| 20 | 接种环 | 100 |  | 采用优质材质制作而成效果良好，脱落率低。 |
| 21 | 接种针 | 100 |  | 采用优质材质制作而成效果良好，脱落率低。 |
| 22 | 一次性玻璃试管 | 1000 |  | 采用优质矿石经高温高压精制作而成。 |
| 23 | 试管架 | 60 | 铝制 | 采用优质材质制作而成。 |
| 24 | 试管夹 | 60 | 木质 | 采用优质材质制作而成。 |
| 25 | 烧杯(大) | 30 | 250ML | 采用优质矿石经高温高压精制而成，规格为：250ml |
| 26 | 烧杯(小) | 30 | 50ML | 采用优质矿石经高温高压精制而成，规格为：50ml |
| 27 | 镊子 | 60 | 10cm，直尖 | 采用304不锈钢材质制成。 |
| 28 | 肉汤培养基干粉 | 80 | 250g | 用途：用于粪大肠菌群，大肠杆菌的测定(SN GB标准)。 技术标准：本品参照GB/T4789.28-2003标准配方配制。 |
| 29 | 黑纸片 | 100 |  | 采用优质原材料加工制作而成。 |
| 30 | 微生物标本 | 30 | 30 | 采用优质原材料加工制作而成。 |
| 31 | 液体石蜡 | 8 | 500ml | 采用优质原材料加工制作而成。 |
| 32 | 擦镜纸 | 100 | 10*15CM，50张 | 采用优质原材料加工制作而成。 |
| 33 | ABO血型鉴定血清 | 5 | 5 | 用于血型鉴定。 |
| 34 | 无菌棉签 | 100 | 20支/包 | 采用优质脱脂棉，竹棒精制而成，规格为10厘米 |
| 35 | 一次性采血针 | 5000 | 支 | 采用优质原材料加工制作而成。 |
| 36 | 牙签 | 5 | 包 | 采用优质材质制作而成。 |
| 37 | 载玻片 | 1000 | 7101 | 采用优矿石经高温高压精制作而成。 |
| 38 | 小滴瓶 | 80 | 60ml | 采用优矿石经高温高压精制作而成。 |
| 39 | 药品柜 | 3 | 1800x850x390mm | 带抽屉、移动、防火、透明玻璃，采用优质材质制作而成。 |

合同包三：

| 序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 光固化3D打印机（DLP） | 1、打印尺寸≧35*25*100mm 2、XY轴分辨率≧25μm 3、Z轴分辨率≤50μm 4、打印精度≤100μm 5、机台尺寸≧20*20*30cm（适合于移动便捷教学） 6、软件支持JEWEL CAD软件犀牛软件、3DESIGN等 7、设置监控：工业级设备全自动 8、操作方式：支持远程数传输/wifi 9、文件输入：SLC、ZIP、CWS、STL | 2台 |
|  | 树脂胶（铸造） | 橘胶250CC/B9C | 1瓶 |
|  | 树脂胶（非铸造） | 白胶500CC/B9C | 2瓶 |

备注：

    - 投标人所投产品的品牌、质量、材质和服务须同等或优于询价文件的要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

    - 本次采购设有最高限价，最高限价：合同包一为人民币陆万玖仟伍佰肆拾元整(￥：69540.00元)、合同包二为人民币柒万玖仟叁佰玖拾伍元整(￥：79395.00元)、合同包三为人民币壹拾万零捌仟捌佰元整(￥：108800.00元)；超过最高限价的报价无效。

- 与本批招标项目的相关要求：

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规。

- 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起按国家标准保修，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

- 响应文件的审查：

  - 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和询价小组审查；

  - 询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

  - 询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

  - 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

  - 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

- 响应报价：

- 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 公示及成交通知：

- 我司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

- 公示期三个工作日，我司代询价小组将书面通知中标人。

- 成交人应在领取成交通知书的同时按成交金额的 1.5％的标准一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

- 技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户方使用。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

2. 技术培训：免费为采购方技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

3.售后服务承诺：

3.1本次招标采购产品至少为一年保修期，中标人应派专业工程师对需方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保需方参与培训人员独立地进行操作和日常维护保养。

3.2质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，仍应对产品提供终身维修服务，对产品在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

3.3维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的产品若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为2小时，在12小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担。

3.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.5投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构地址、人员(数量、职称、学历)、维护机构电话、维修方式、保修时间、培训计划、保修期满后的维修保养费用、优惠措施等。

4.验收标准和验收方法：

4.1所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

4.2 验收方法：

中标人自检后中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中对被验收设备进行破坏性检验的，被破坏产品价款由中标人承担。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合格证验收清单等)；中文技术资料壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后10个工作日内采购方向中标方一次性支付中标总价。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

投标文件格式

采 购 项 目

投 标 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表

(本表投标时需单独密封)

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

附件3

规格、技术参数偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

响应人(加盖公章)：_______________________

法人签章或签字：___________________________

日      期:________________

- 附件4

售后服务等承诺(包括维保)

莆田中实招标有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

附件7

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的           项目招标中投标(招标编号：      ，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

邮编：                电话：

传真：                日期：

附件8

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：

附件9

检察机关出具的行贿犯罪查询结果告知函的有效复印件

附：行贿犯罪档案查询申请格式

人民检察院：

因参加                      单位                     项目，根据福建省人民检察院、福建省财政厅颁发的《关于在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(文号：闽检发[2014]7号)的规定，现向你院申请查询                             等单位及负责人有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询单位：(印)

年    月   日

人民检察院：

单位的                        项目，已送交贵院进行行贿犯罪记录查询，现介绍               前往领取结果，请予以支持反馈。

查询单位：(印)

年    月   日

注：申请查询需要提供的材料

- 单位申请查询的，应当提交查询申请(加盖单位公章)，经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码。

- 公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照(副本)原件以及复印件。

- 个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。

- 受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

- 行贿犯罪档案查询告知函自检察机关出具之日起2个月内有效。