本询价文件经我单位审核确认，同意按此发布！

采购单位盖章：

询 价 文 件

项目名称：办公用品、环境监控等设备

项目编号：PZSX1612211

采购人：湄洲湾职业技术学院

采购代理人：莆田中实招标有限公司

二0一六年十二月

第一部分   询价采购公告

莆田中实招标有限公司受采购人委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 项目编号：PZSX1612211

- 项目名称：办公耗材等设备

- 采购单位：湄洲湾职业技术学院

- 交货日期：详见第二部分的采购项目说明及要求

- 交货安装地点：莆田市内采购人指定地点

- 响应人资格要求：

  - 经工商批准具有生产或经营本招标文件所述的货物或服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商等合法的投标人，须提供上一年度年检合格有效的营业执照、税务登记证和组织代码证的复印件(以提供复印件加盖公章为准，若已三证合一则无需提供税务登记证和组织代码证)。

  - 投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人或投标代表的身份证复印件。

  - 投标人需提供当地或业务所属地人民检察院出具的单位、拟任项目负责人的行贿犯罪档案查询结果告知函原件(告知函须在有效期内，在开标现场递交，无告知函的投标将被拒绝。)

  - 投标人应具备相关法律法规、行政规章条例中规定的参加招标采购活动应当具备的条件。

- 报名方式及标书费：

- 上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

- 邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

- 招标文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

- 时间安排：

  - 报名时间：2016年12月21日至2016年12月28日(节假日及公休日除外)上午08：00—12：00，下午15：00—18：00(北京时间，以下同)；

  - 响应文件递交截止时间和开标时间：2016年12月29日15：00；逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

- 投标报名、咨询、来往信函、投标文件递交及开标地点：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

- 保证金：每一报价人应提交保证金为人民币贰仟元整(￥：2000.00元)。投标保证金以转账或电汇形式提交，以投标文件递交截止时间前到帐为准。成交人的保证金将直接转为履约保证金。

- 投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间3日之前，以信函或传真的形式与招标代理人联系。

- 我司将在湄洲湾职业技术学院网上发布本项目的采购公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请投标人及时关注，投标人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响投标的，投标人自行承担相关责任。

采购代理人：莆田中实招标有限公司

地址：莆田市城厢区荔景广场12号楼202室

开户名：莆田中实招标有限公司

开户行：中国建设银行莆田市分行

账号：35001632433050002978

联系人：小陈

电话：0594-2631836

传真：2631896

第二部分  采购项目说明及要求

- 采购项目名称、数量及规格、技术参数要求

合同包一：

| 序号 | 物品名称 | 规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大把木柄拖把 | 1.2斤线纱 | 支 | 250 |
|  | 橡胶手套 | 蔓妙 | 双 | 100 |
|  | 铁畚斗 |  | 支 | 250 |
|  | 塑料畚斗 |  | 支 | 50 |
|  | 双色速干印泥 | 齐心 B3710 | 盒 | 40 |
|  | 黑色签字笔 | 晨光0.5/ARP41801 | 12支/盒 | 200 |
|  | 红色签字笔 | 晨光0.5 | 12支/盒 | 100 |
|  | 黑色签字笔 | 晨光0.7 | 12支/盒 | 80 |
|  | 320橡皮擦 | 得力 4B美术橡皮擦 | 块 | 200 |
|  | 订书机 | 晨光，旋转机头 | 个 | 50 |
|  | 文件夹 | a4纸板 | 个 | 50 |
|  | 文件夹 | ZQ5132W | 个 | 100 |
|  | 文件盒 | 5cm，纸板塑料皮 | 个 | 300 |
|  | 铁夹(凤尾夹） | 大 | 盒 | 200 |
|  | 铁夹(凤尾夹） | 中 | 盒 | 200 |
|  | 小瓶胶水 | 博宝，带软刷 | 瓶 | 150 |
|  | 无字标签纸 |  | 张 | 400 |
|  | 扫把 | 668（硬毛） | 把 | 300 |
|  | 抽巾纸 | 心相印，纸盒装 | 盒 | 30 |
|  | 洗手液 | 蓝月亮 | 瓶 | 50 |
|  | 茶巾 | 茗匠，加厚 | 条 | 150 |
|  | 一次性纸杯 | 妙洁，加厚 | 袋 | 300 |
|  | 大水桶 | 棕色 | 个 | 80 |
|  | 透明胶（大） | 得力 | 圈 | 80 |
|  | 垃圾袋 | 魅洁，点断式，30只装 | 捆 | 300 |
|  | 大垃圾袋 | 80*100 中厚 50个/捆 | 捆 | 50 |
|  | 垃圾筒 |  | 个 | 200 |
|  | 固体胶 | 晨光 | 支 | 150 |
|  | 洗衣粉 | 小，雕牌 | 袋 | 120 |
|  | 拧干手压挤水拖地桶 | 茶花，17L | 个 | 30 |
|  | 多功能笔盒笔座 | 创易 | 个 | 40 |
|  | 铁丝球 |  | 个 | 150 |
|  | 电池 | 5号南孚 | 粒 | 700 |
|  | 电池 | 7号南孚 | 粒 | 700 |
|  | 订书机（大） | 云峰 | 个 | 10 |
|  | 双面胶 |  | 个 | 100 |
|  | 卷笔刀 | 得力优酷0580 | 个 | 50 |
|  | 小刀 |  | 把 | 100 |
|  | 起钉器 | 得力 | 个 | 50 |
|  | 热水壶 | 3.2L | 个 | 10 |
|  | 计算器 | 好能通CT-512 | 个 | 50 |
|  | 订书钉 | 大，云峰 | 盒 | 40 |
|  | 复印纸 | A3 | 箱 | 5 |
|  | 复印纸 | A4，80g | 箱 | 60 |

合同包二：

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电气实训台 | ★2015年全国职业院校技能大赛高职组指定设备，为了完全满足技能竞赛要求及保证完善的售后服务，投标人需提供针对本项目的原厂售后服务保证函原件。 CBC-SAGITAR-B 一、产品简介 该设备为整体拼装结构，由台架主体、控制系统、教学模块及系统软件等四大部分组成。 二、技术参数 产品型号：CBC-SAGITAR-B 外形尺寸：1700×700×1900mm 设备重量：110 Kg 输入电源：AC 220V 操作系统：XP 三、主要功能及特点 拼装式教学模块 模块构成 CBC-SAGITAR-B教学平台以原车灯光系统各控制单元、操作开关、执行器件及电源管理等以分体、独立方式合理布局，由组单元模块拼装而成。 结构特点： CBC-SAGITAR-B教学模块及拼接横梁均为开模制作、拼装式结构，各单元模块可轻松实现快速拼装，既能独立使用，又可依据不同的实验目的和教学要求任意组合。 主要功能 A、单元模块的独立性教学实验 CBC-SAGITAR-B教学平台所包含的14组教学模块均可独立运用于教学，并且能够对速腾轿车灯光系统各控制单元、开关信号、执行器件及电源管理等进行针对性的数据检测与分析，更加深层次的解析该独立部件在整个灯光控制系统中的作用及工作原理，特别适用于该系统各控制单元、操作开关、执行元件及电源管理的独立实验实训教学和故障检测分析。 B、组合模块的整体性教学实验 CBC-SAGITAR-B教学平台的14组教学模块可依据不同的实验目的和教学要求任意组合，轻松实现分系统(如左前大灯控制系统、危险警告灯控制系统等若干组合)以及总系统(灯光控制系统完整组合)的不同组合，对于全面学习和理解整个灯光控制系统的逻辑关系、分系统或总系统的各项实验实训教学意义重大，特别适用于速腾灯光控制系统的数据采集、总线分析与故障排除。 双系统电路设计 系统构成 教学平台的设计电路由前台布线诊断系统、 后台控制线路以及自主研发的教学辅助系统共同组成。 结构特点 教学平台率先采用双系统电路设计。前台为布线诊断，用于实验实训教学；后台为控制线路及教学辅助系统，用于集中控制及前台误操作保护。并可跟据不同的实验目的和教学要求自行切换。 主要功能 A、前台布线实训 使用布线诊断专用跨接线，学生可独立完成所学系统的线路连接，重点考察学生对系统电路图的识读理解程度及实际的动手操作能力，进一步印证其对整体线路布局和系统控制原理的掌握情况，提高实操技能，强化理论知识。 B、后台布线诊断及保护 通过教学软件，教师端电脑可直观检测前台布线操作的实训结果，实时掌握布线成绩和实训进程，提高教学质量。教学辅助系统还能有效保护因前台实训操作错误，而导致的器件损坏、线路短路等人为故障，确保台架的安全使用。 故障设置的复合性与多样性 系统构成 教学平台的故障设置系统由智能故障设置装置、教学辅助软件等构成。 结构特点 教学平台的线路故障设置由电脑控制完成，按难易程度可分为单一故障、双路故障及多路复合故障，以满足不同层次教学的排故要求。同时，还设置有典型故障组合，便于排故教学，培养学生正确的排故思维，提高故障分析与排除能力。 主要功能 A、单一故障设置 教学平台设置有若干路单一故障节点，通过辅助教学系统，可轻松实现灯光系统各主要节点线路的故障设置。模拟实车故障，以提高学生对故障现象的分析判断能力，并进行必要的数据检测与梳理，逐步培养学生的排故思路和动手能力。 B、复合故障设置 通过教学平台的单一故障节点，依据不同教学要求，可任意排列组合复合故障，增加排故难度，进一步提高学生对故障现象的分析判断和排除能力。 C、典型故障设置 典型故障由复合型线路故障和器件自身损坏故障组合设置(以快速更换已有器件损坏的模块盒总成实现)以增强故障设置的宽度与深度，培养学生正确的排故思维，强化故障分析与排除能力。 四、其他功能及特点 操作演示 教学平台可直观展现速腾车系灯光系统的结构组成，如实再现该系统的控制原理及逻辑关系。 万用表测量 教学平台各独立模块均设计有与原车电路一致的外接式检测端子，可通过万用表便捷检测舒适系统各项实验数据，增强对该控制电路的深层次理解。 示波器测量 通过与原车电路一致的外接式检测端子，可运用示波器对舒适系统相关电路进行波形测量，特别是LIN、CAN总线的信号分析。 解码器检测 通过数据诊断接口，连接解码器，可对系统进行故障码读取及清除、数据流分析、执行元件动作、系统编码、基本设定等各项操作实验。 教学软件及文本 教学平台配置有教学辅助软件，以及安装说明书、使用说明书、实验手册、原车电路图册、教学光盘等。 | 1 |

合同包三：

| 序号 | 系统 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电监测 | 三相电量监测仪 | 1 | 套 | - 同时测量电压、电流、频率、有功功率、无功功率、功率因数和累计电量； - 标准RS-485数字接口输出； - 精度等级——频率0.05Hz; - 电压、电流、功率因素有功、无功功率、有功、无功电度 0.5级； - 数据输出——三相电压Ua、Ub、Uc，三相电流Ia、Ib、Ic的真有效值，频率F，正反向有功功率P，正反向无功功率Q，正反向功率因素COSΦ，正反向有功电量与正反向无功电量； - 被测量信号——电压测量范围：0~500V； - 电流测量范围：0~100A； - 频率测量范围：45~65Hz(频响可到1KHz) |
|  |  | 电流互感器 | 3 | 个 |  |
|  |  | 市电监测软件模块 | 1 | 套 |  |
| 2 | UPS监测 | UPS监测模块 | 1 | 套 | 根据UPS通讯协议针对UPS输入、输出电压、频率、电池电压、充电饱和度等 |
| 3 | 温湿度监测 | 温湿度传感器 | 2 | 套 | 1.RS485 接口 2.MODBUS-RTU 协议 3.额定：12VDC 4.范围：6V～15VDC 5.电流小于20mA 6.-20℃～80℃ 7.0～100%RH 8.误差：<±0.5℃，在25℃时测试。 9.误差：<±5%RH，在25℃时测试。 10.EFT：差模±2KV，ESD：接触放电±6KV ，空气放电±8KV。 |
|  |  | 温湿度传感器软件接口 | 1 | 套 |  |
| 4 | 漏水监测 | 水浸探测器 | 2 | 套 | 1.电源输入范围 15-24VDC 2.工作电流≤0.1A 3.环境温度范围 -10℃～40℃ 4.环境湿度范围 10%～90%RH 5.大气压范围 70～106kpa 6.检测通道数 1路 7.线缆长度 100m 8.响应时间 3-5s 9.继电器输出 2路 10.静电防护接触放电:±6KV 空气放电:±8KV 11.EFT防护±2KV，浪涌防护±4KV |
|  |  | 漏水监测软件接口 | 1 | 套 |  |
|  |  | 水浸感应绳 | 2 | 条 | 1.工作温度-20～80℃ 2.工作电压<60VDC 3.线缆特性线缆材料 4.进口导电聚合物和绝缘聚合物 5.线缆直径6mm 6.检测线数量2 芯线，不定位 7.重量约 70g/米 8.寿命5-10 年 9.检测性能，检测介质，自来水、空调水、消防水、雨水等 10.灵敏度，<3mm 线缆 11.响应时间：<1S 12.线缆维护：干燥时间：线缆离开水后 15 秒，轻轻抖动线13.缆水滴自动脱落，清洁方法：干净抹布擦干净 |
| 5 | 集中监控管理平台 | 软件平台服务器 | 1 | 套 | - 1U机架式、桌面式、悬挂式安装 - 专业主板，双核 2.0CPU - 内存： 4G - 硬盘： 500G - 操作系统：linux 自定义数据库、内嵌GIS系统模块 - 软件定制集成专用服务器 |
|  |  | 嵌入式监控服务器 | 1 | 套 | - 电源：DC12V <0.5A - 串口通信方式：2路RS232，2路485，8路输入，4路输出 - 串口通信参数：可设置，默认通信参数为9600,8，N，1 - 通信协议：亿纵RTU远程通信协议Ver0.9 5、通信地址：可设置；外观尺寸：29cm*13.5cm*4cm |
|  |  | GSM短信模块 | 1 | 套 | - 接口：usb 2.0、 - 连接器：usb、 - 输入电压：无需外接电源，usb电脑供电、发射功率： 2W-类别4 for GSM 900，1W-类别1 for GSM 1800、 - 传输速率：串口：2400bps - 115200bps, - 温度范围： -20度-+55度 - 工作状态 -25度-+75度保持状态 - 外观尺寸：190×130×30（mm）、 产品重量：280克 |
|  |  | 监控平台软件 | 1 | 套 | - 机房环境硬件系统系统对单个机房内各种动力设备,环境设备及系统状态信息,报警信息等进行完整集中监控,并有良好的扩充性,实现跨区域集中监控管理； - 环境监控软件包括对智能三相电量仪、视频、水浸传感器、温湿度传感器、烟雾传感器、红外传感器、智能设备监测模块(UPS)、空调监测模块、声光报警器、短信报警主机等各种前端设备的数据监测和回收到软件系统内，管理人员可直接通过软件系统的相应权限就可以实时的查看机房内所有动力环境监控设备的运行状态，可以远程管理、调整相关设备的工作参数。 - 软件系统对各种报警信息、系统事件、设备参数等进行详细的记录，能够以报表形式进行数据导出、备份；软件系统支持多种报警方式，现场声光报警、电话拨号报警、手机短信报警、邮件报警等多种报警方式；并可配合中心端软件进行电子地图的图形报警、声音报警等； - 软件系统具有强大的数据存储和图形界面展示功能，可集中管理和配置所有主机参数，并具有设备反控功能；系统从人性化设计出发，设置报警冻结功能，可临时设置冻结设备在一个时间段来限制设备报警，可灵活管理临时性的工作安排；软件系统将前端采集的实时数据经校验分析后，存储到数据库中以实现实时数据的网络共享；软件系统通过网络来控制一些设备的开启，控制参数可分为：控制空调的开启和灯光的控制等； - 软件系统提供对各种污染项目的超标统计及相关设备的异常统计；软件系统可在任意的时间内查询到各个机房或配线间的实时监测数据和曲线来进行决策和分析；当监测项目的原始数据值超出已设置的警戒值或设备异常时，超出部分的曲线会自动变换成红色并记录在服务器日志数据文件里。即使用户不在计算机前，也可以通过日志管理器来查询数据和设备的异常情况； - 管理员可以为工作人员定制短信通知服务和邮件通知服务，当某机房或配线间的某项监测量超出指标后，系统将该消息及时的以短信的形式发送到登记的工作人员的手机中，来完成快速反应决策；可内置大型专业数据库做数据存储，并提供相应接口，如：oracle、SQL server、MY SQL等。用户也可在此基础上提取数据，进行二次开发，中心端软件提供SNMP接口，提供完整的数据（表）字典和控制、通讯指令代码，为数据集成提供支持。 - ★需提供国家版权局颁发的相关的机房动力环境监控系统软件著作权、雷电预警系统软件著作权、无线传输系统软件著作权。 |
| 6 | 机房理线 | 无 | 1 | 批 | 按规范要求理线 |

备注：

    - 投标人所投产品的品牌、质量、材质和服务须同等或优于询价文件的要求，并在《偏离表》中做出详细说明。

    - 本次采购设有最高限价，最高限价：合同包一为人民币陆万柒仟贰佰柒拾柒元整(￥：67277.00元)、合同包二为人民币肆万伍仟元整(￥：45000.00元)、合同包三为人民币柒万元整(￥：70000.00元)；超过最高限价的报价无效。

- 与本批招标项目的相关要求：

- 投标人提供的所有产品必须具有在中国境内的合法使用权和用户保护权且为全新原装品牌产品，符合国际、国家的有关标准要求。投标人所提供的服务等应符合国家相关法律法规。

- 投标人提供的设备及材料等，应保证这些设备及材料等手续的合法性，在交货、安装或验收时中标人应提供所有设备及材料的全部合法证明材料(如：产品合格证、许可证、安全认证证书、检验报告、产地证明、海关完税单、装箱单以及技术参数说明等资料)。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起按国家标准保修，保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

- 投标人须编制投标文件正本一份，副本二份，正本必须由A4幅面纸张打印装订，不得采用活页或可拆卸的装订。副本可以用正本的完整复印件，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

- 响应文件的审查：

  - 响应人资格性、符合性在评标前由采购人和询价小组审查；

  - 询价采购小组成员对响应文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署进行检查。

  - 询价采购小组会将对响应文件实质性进行审查，发生重大偏离的将有可能被拒绝。

  - 采购人不接受品牌、型号和配置有任何选择的投标，有任何选择的响应将视为无效响应。

  - 响应人应详细说明其响应产品的品牌、型号、规格、配置或组件、功能，在《报价单》上应详细列出货物的所有参数指标，不详细编写可能影响询价小组的评审。

- 响应报价：

- 响应报价应分单价和总价，并且只能有一个总报价，单价合计与总价不符，以单价合计为准；总价大写与小写不符，以大写为准。

- 投标人的报价应包含单价和总价。响应总价应为货物送达采购人指定地点、经采购人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、运输、采购保管、安装调试、国家法定送检的检验检测报告费用、税收、厂家同期相关的无偿(有价)的促销、售后服务等费用。

- 公示及成交通知：

- 我司把询价小组确定的成交候选人，向所有响应人公示；

- 公示期三个工作日，我司代询价小组将书面通知中标人。

- 成交人应在领取成交通知书的同时按成交金额的 1.5％的标准一次性向采购代理人交纳成交服务费。成交人如未能按规定办理，其报价保证金将被全额没收。

- 技术服务要求：

1.安装和调试：

1.1中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点运送到现场，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付用户方使用。

1.2中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

2. 技术培训：免费为采购方技术人员进行有关货物安装、调试、维护、操作、保养等方面的现场培训，直至能熟练独立操作。

3.售后服务承诺：

3.1本次招标采购产品至少为一年保修期，中标人应派专业工程师对需方人员进行培训，包括：操作、维护保养和安全知识的培训，并确保需方参与培训人员独立地进行操作和日常维护保养。

3.2质量保修期后的服务要求：质量保修期结束后，仍应对产品提供终身维修服务，对产品在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取成本费。投标人在投标文件中必须明确说明服务承诺。

3.3维修服务的响应时间：质量保修期内要求现场保修的产品若发生问题，中标人最终维修服务响应时间为2小时，在12小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。维修响应时间内未到达现场进行维修者，采购方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由中标人承担。

3.4投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

3.5投标人应针对本次投标提供详细的售后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构地址、人员(数量、职称、学历)、维护机构电话、维修方式、保修时间、培训计划、保修期满后的维修保养费用、优惠措施等。

4.验收标准和验收方法：

4.1所有货物按厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

4.2 验收程序和方法：

4.2.1出厂检验：中标人在产品出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等。

4.2.2 中标人自检：货物在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能自行进行检验，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

4.2.3 验收与最终验收：中标人自检后中标人与采购人按招标文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。若发现未符合招标文件及合同相关条款要求，需立即进行整改，并通过最终验收。采购人在验收过程中对被验收设备进行破坏性检验的，被破坏产品价款由中标人承担。

5.技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准(含产品合格证验收清单等)；中文技术资料壹套；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

- 合同签订：

成交人接到成交通知书后，持成交通知书与采购人签订购销合同，询价文件条款及附件、成交人的询价响应文件及相关澄清文件内容均为合同的基础。

- 付款条件

货到安装并验收合格后付款，招标人不接受需要支付预付款的投标报价。本批招标货物的付款条件为招标人验收合格后10个工作日内采购方向中标方一次性支付中标总价。

- 本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足询价文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按技术质量或货物配置高低及售后服务优劣的顺序推荐成交候选人。

投标文件格式

采 购 项 目

投 标 文 件

(封面)

项目名称：

招标编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

报价一览表

(本表投标时需单独密封)

报价人(加盖公章)：

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和参数 | 数量 | 制造商全称 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交货期：合同签定当日至所有货物安装可以交付用户单位验收需要 个日历日。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：----------------------圆整-(大写) ￥： (小写) |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商代表签字：

日期：

报价文件格式

附件1

报价函

致： (采购代理人)

根据贵方为 (项目名称)   询价项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本二份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封)

(2)货物简要说明一览表

(3)货物质量保证和售后服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按询价文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按询价文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部询价文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

报价货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应写明投标所有货物的详细配置、技术参数与性能等。

如未能详细说明可能影响到评委对投标人的投标书作出不利的评判。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

附件3

规格、技术参数偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 要求的规格、配置、技术参数及性能说明 | 响应文件内容的规格、配置、技术参数及性能说明 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足招标文件要求；如在供货过程中发现产品与招标文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

响应人(加盖公章)：_______________________

法人签章或签字：___________________________

日      期:________________

- 附件4

售后服务等承诺(包括维保)

莆田中实招标有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 售后服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证复印件(需加盖单位公章)

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件6

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

附件7

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的           项目招标中投标(招标编号：      ，如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人(全称并加盖公章)：

投标人代表签字：

邮编：                电话：

传真：                日期：

附件8

退回保证金说明函

致： (招标代理人)

我方参与招标编号为           的 (项目名称)提供的人民币          元保证金，当可以退回时，请退回到我公司以下帐户：

  - 开户名：

  - 开户行：

  - 帐  号：

附：我方缴纳投标保证金时的银行回单

投标人名称：(全称并加盖公章)

投标代表签名：______________

日 期：

附件9

检察机关出具的行贿犯罪查询结果告知函的有效复印件

附：行贿犯罪档案查询申请格式

人民检察院：

因参加                      单位                     项目，根据福建省人民检察院、福建省财政厅颁发的《关于在政府采购活动中开展行贿犯罪档案查询工作的通知》(文号：闽检发[2014]7号)的规定，现向你院申请查询                             等单位及负责人有无行贿犯罪记录。

特此申请

查询单位：(印)

年    月   日

人民检察院：

单位的                        项目，已送交贵院进行行贿犯罪记录查询，现介绍               前往领取结果，请予以支持反馈。

查询单位：(印)

年    月   日

注：申请查询需要提供的材料

- 单位申请查询的，应当提交查询申请(加盖单位公章)，经办人有效身份证明及复印件，以及相关证明材料。申明查询事由，详细提供被查询单位名称和组织机构代码。

- 公司、企业申请查询的，还应当提交企业营业执照(副本)原件以及复印件。

- 个人申请查询的，应当提交查询申请，本人有效身份证明以及复印件。

- 受委托进行查询的，还应当提交委托方的委托证明、受委托方的相关证明、经办人的有效身份证明以及复印件。

- 行贿犯罪档案查询告知函自检察机关出具之日起2个月内有效。