- 实验实训建设项目购置计划清单(仪器设备)

项目名称 ：    省珠宝中心湄职院实验室建设                系部（公章）       工艺美术系

项目负责人(签字)：               电话：15880313556        系部负责人（签字）：                       日期：

- 商务要求（应当完整、明确，包括以下内容）

- （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

- （1）采购标的需实现的功能或者目标：

为非遗“金镶玉错金银技艺”工作室进行设备采购

- （2）为落实政府采购政策需满足的要求：

进口产品，适用于（填写合同包或品目号）。节能产品，适用于（填写合同包或品目号），按照最新一期节能清单执行。环境标志产品，适用于（填写合同包或品目号），按照最新一期环境标志清单执行。信息安全产品，适用于（填写合同包或品目号）。小型、微型企业符合财政部、工信部文件（财库〔2020〕46号），适用于（填写合同包或品目号）。监狱企业，适用于（填写合同包或品目号）。促进残疾人就业 ，适用于（填写合同包或品目号）。信用记录，适用于（填写合同包或品目号），按照下列规定执行：（1）投标人应在（填写招标文件要求的截止时点）前分别通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询并打印相应的信用记录（以下简称：“投标人提供的查询结果”），投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件（或截图）。（2）查询结果的审查：①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录（以下简称：“资格审查小组的查询结果”）。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的，以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的（资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档），以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的，其资格审查不合格。

- （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；

《珠宝玉石鉴定》GB/T  16553-2017

《首饰贵金属含量的测定X射线荧光光谱法》GB/T  18043-2008

- （三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

投标人必须依据现行国家或行业标准进行货物的生产制造。除特殊规定外，所有货物均应符合相关标准和规范的最新并已经实施的版本。货物需求、规格尺寸及技术参数详见第二点技术要求。

（四）采购项目交付或者实施的时间和地点；

时间：签合同后20个工作日

地点：湄洲湾职业技术学院工艺美术系北204

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

安装调试到位，指导教师使用。

质保期：3年

（六）采购标的的验收标准；（可续行）

采购项目最终实施条件下，现场的检验指标及方法：

| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成设备安装、调试及摆放 | 现场监测 |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是£ | 否R |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否R |
| 除现场验收外，是£ 否R 需提供第三方检测报告 （如选择否，此栏右侧无需填写） |  | 对于检测机构的要求： |  |
|  |  | 检测指标1： |  |
|  |  | 检测指标2： |  |
|  |  | …… |  |

二、技术要求

（七）采购标的的参考品牌、数量、单价、预算依据；

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝石电子分光镜 | 通过宽动态彩色摄像系统获取宝石特征吸收光谱图，在电脑屏幕上实时高清显示出来，并且可以U盘保存光谱图。光谱图亮度可调节，吸收线清晰可见，便于教学演示和学生理解宝石吸收光谱图； 主要功能及参数： 1.台式双光源底座，按钮式光源切换，透射和反射2种观察方式； 2.透射光源：LED光源，编码器调光，分为快速调光模式和慢速调光模式，可以连续调节光源的亮度； 3.反射光源：LED光源，编码器调光，分为快速调光模式和慢速调光模式，可以连续调节光源的亮度； 4.光谱范围：透射光400-700nm连续谱光源，反射光400-700nm连续谱光源； 5.样品仓：翻盖式防外部光线干扰暗室，样品台进光孔径Φ2-Φ28mm连续可调； 6.操作界面：一体化设计，自带微型电脑，7英寸触控显示屏；操作界面含全谱区、蓝紫区、红黄区可根据宝石吸收特性自由选择； 7.光谱标尺范围：390-710nm，标尺可校准； 8.光谱图亮度：旋钮式调节，吸收线清晰可见； 9.探测器：1280*1024高性能探测器，动态范围68.2db； 10.灵敏度：2.1v/lux-sec，分辨率：0.4nm； 11.使用环境：工作温度-10°至60°，工作电压DC12V； 12.投放功能：含1个VGA接口，可将吸收光谱图无损投放至投影仪或教学大屏； 13.储存功能：主界面储存按钮可一键保存吸收光谱截图，便于制作教学课件； 14.设备含2个USB接口，可接U盘/移动硬盘等存储媒介； 15.尺寸重量：不大于21cm*16cm*19cm，不大于2.5kg，便携式设计； 16.为保证产品质量，响应文件中需提供生产厂家电子分光镜详细介绍材料及吸收光谱操作完整界面截图。 | 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 深圳市贵有恒科技有限公司 福州美联宇信息科技有限公司 | 1 | 台 | 1.6 | 1.6 |  |
| 2 | 德国赛多利斯电子天平 | 量程/精度:220g / 0.0001g 具有过载保护功能 集成各种应用程序 单位转换一键操作 电压：100-240V、50-60Hz 功率消耗：最大16VA，平均8VA 工作温度：10℃—30℃ 使用温度：5℃—40℃ 水平调节：气泡定心玻璃水平指示器 可以选的单位：克，千克，克拉，磅，盎司，金衡盎司，香港两，新加坡两，中国台湾两，英厘，英钱，毫克，每磅，中国两，日本钱，奥地利克拉，拖拉，铢，斯米加尔，吨，磅：盎司，牛顿 显示屏：白色背光，高对比度显示，数值高度15 mm 内部标准应用程序：称量，密度测量，称重百分比，计数，换算 语言：英语，法语，德语，意大利语，波兰语，俄语，西班牙语 重复性≤±1mg 线性≤±0.2mg 标配： 带玻璃护罩，电源，称盘尺寸Φ90mm，配静水称重器，比重附件 选配：打印机、连电脑数据线 | 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 深圳市贵有恒科技有限公司 福州美联宇信息科技有限公司 | 2 | 台 | 1.2 | 2.4 |  |
| 3 | 紫外珠宝检测仪＋光致发光光谱仪附件 | 1、技术要求 能快速有效地检测各中宝玉石的光谱反射特征谱线，通过对比标准珠宝谱图判定珠宝样品是否染色及真伪。可对任意形态任意大小样品做无损检测，且短波紫外检测稳定性好，具有开放性珠宝数据库。光致发光附件用途：与紫外可见珠宝检测仪联用，可对Ia，IIa型钻石、CVD合成钻石、HPHT合成钻石、Ib型黄色钻石，彩钻、成品、裸石、珍珠（淡水、海水及天然与染色等）、尖晶石等进行测量。 2、性能要求 体积小，测量速度快，毫秒级；样品放置方便，可随意摆放在取样台上，不需要做任何调节；重现性高，任何时候对同一样品测试都可以保证极高的重现性；抗干扰强，外界光线对测量影响极小；强大的谱图处理功能。 3、技术参数要求 1.1 探测器：GEM3（薄型背照式FFT-CCD）CCD带TEC三级制冷：可达-20℃； 1.2 有效检测围：225-1000nm； 1.3 信噪比：1000：1； 1.4暗噪音RMS<3； 1.5 光源：内置氘卤钨组合平衡双紫外光源 ； 1.6 采样方式：积分球和探头两种方式； 1.7 单次扫描时间<100毫秒； 1.8 重复性>99%； 1.9 可有效的对金珍珠、黑珍珠、钻石（天然、辐照处理、HPHT处理、HPHT合成、CVD合成钻石等区分、>0.0001K厘石批量裸石快速排查、镶嵌碎钻检测等）、蓝宝石、红珊瑚、翡翠、绿松石、青金石、黄色绿柱石、托帕石、琥珀、蜜蜡（辐照与天然之分）、祖母绿（天然与合成）、尖晶石等进行鉴定； 1.10 可对任意形状的样品进行快速无损测量；可对翡翠等颜色进行测量；可进行钻石比色石筛选；可测量钻石颜色参考等级。 1.11 可自动捕捉钻石磷光光谱。 1.12软件：开放式数据库，带常规珠宝数据；中、英文、繁体版自由转换。 1.13 光致发光附件参数 1）测量对象：Ia，IIa型钻石、CVD合成钻石、HPHT合成钻石、Ib型黄色钻石，彩钻、成品、裸石、珍珠（淡水、海水及天然与染色等）、尖晶石等； 2）测量速度：小于1秒； 3）波长范围：400-1000nm； 4）滤光片激光截止深度OD3； 5）激光功率稳定性≤ 2% RMS (@2hrs)； 6）摄像头120万像素彩色摄像头； *7）视场φ20mm； 8）最小测试样品：0.001ct； 9）激发光波长：405nm 10）光源寿命：5000h； 11）测试环境：常温； 12）仪器重量：5kg 13）连接口SMA905 配置要求： 1）主机1台 2）专用软件1套 3）反射探头2条 4）反射探头支架1套 5）反射标准白板2块 6) 反射盖板 1 块 7）电源线1条 8）USB数据线1条 9）操作说明书1本 10）合格证、保修卡1张 11）安装软件1套（4G U盘） 12）图像光致发光附件1套 | 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 深圳市贵有恒科技有限公司 福州美联宇信息科技有限公司 | 1 | 套 | 23 | 23 |  |
| 4 | 宝石照相无影光源箱 | 高频无闪烁电源，灯光稳定，照明均匀; 模拟日光，光色好，还原性高; 多组光源，多种角度组成的无影照明系统; 光源亮度可控; 不锈钢三维可调支架; 可后置式取样，方便操作; | 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 深圳市贵有恒科技有限公司 福州美联宇信息科技有限公司 | 1 | 个 | 0.14 | 0.14 |  |
| 5 | 珠宝实训视频教学录播机 | 教学演示系统：便于实操教学，回避了传统围观式观摩演示的局限性。学生在自己的工位上，便可通过投影系统，观摩老师教学中工艺操作的全过程；并且细微的操作，也可通过系统进行放大，暂停等特效处理，实现教学需求。该机配备高品质4K高清相机，采用索尼高端CMOS感光芯片，双CPU处理器，全新的彩色算法，确保图像颜色真实再现，图像色彩清晰自然。采用数字高速信号传输，4K输出帧速高达30帧/秒，1080P输出帧速高达60帧/秒，视频图像无闪烁、无拖影滞留现象，响应迅速，细节丰富细腻。设备内置双处理器，无需连接电脑主机即可实现图像实时显示、画面抓拍和图像录制功能，单段录像时间可达45分钟。视频录像采用MP4格式保存，本设备可以直接播放，亦可通过其他软件播放，特别适合实训教学和网络教学。设备标配300像素工业镜头，像面尺寸1/2英寸,手动变焦，焦距范围4-18mm，通光孔径F1.6，标准C接口。 设备标配8W高亮度LED顶光照明，顶光亮度可调，照明角度可调，非常方便实用。设备固定在万能支架上，相机可上下、前后、左右调节拍摄角度，方便珠宝实训教学演示。最大分辨率：3840*2160，像元尺寸：1.62μm*1.62μm。靶面尺寸：1/2.5。曝光方式：逐行曝光。输出颜色：彩色。输出帧率：4K输出30FPS/1080P输出60FPS。处理器1：ARM Cortex A17 四核@Max.1.4GHz主处理器。处理器2：ARM Cortex A7 单核@Max.900MHz视频处理器.操作系统：基于Linux3.1的测量系统。内 存：2GB DDR3.储存方式：外接U盘（可支持FAT32和NTFS文件系统）.触发方式：软件触发/外部触发（高级）I/O: 2路可配置通用I/O（高级）。外设接口：USB3.0 /USB2.0接口、耳机及MIC接口。电压：220V,电 源：DC-12V/1A。 摇臂万能支架，扩大操作范围，可任意方向观察物体 垂直高度：400mm,水平距离：770mm,立柱直径：Ф25mm 立柱高：275mm,底座：98x80x116mm,底座最大可夹持：50mm。 | 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 深圳市贵有恒科技有限公司 福州美联宇信息科技有限公司 | 1 | 台 | 1.4 | 1.4 |  |
| 6 | 喷墨打印机 | 打印技术：按需喷墨 打印方向：双向逻辑查找 本机最大分辨率：5760*1440dpi 本机最小滴墨：1.5微微升 打印速度： 黑白：37ppm 彩色：38ppm 照片（Draft，10x15cm/4x6in）：约11s每张(W/Border)，约12s每张(Borderless) 照片（Default，10x15cm/4x6in）：约27s每张(Borderless) 介质尺寸：A4，A5，A6，B5，10×15cm(4×6in)，13×18cm(5×7in)，16:9 wide size，Letter(8 1/2×11in)，Legal(8 1/2×14in)，Half Letter(5 1/2×8 1/2in)， 9×13cm(3.5×5 in)，13×20cm(5×8in)，20×25cm (8×10in)，100×148mm Envelopes：#10(4 1/8×9 1/2in)，DL(110×220mm)，C6(114×162mm) 最大纸张尺寸：8.5"×44" 最小墨滴：1.5pl 喷头配置：90个黑色，90个每色 尺寸：ASF打开：547*571*288mm（±0.2） ASF关闭：547*289*187mm（±0.2） 其它：CD/DVD 打印，逐份打印，墨仓式连供设计 | 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 深圳市贵有恒科技有限公司 福州美联宇信息科技有限公司 | 1 | 台 | 0.25 | 0.25 |  |
| 7 | A3过塑机 | 尺寸：500*200*110mm（±0.02） 预热时间：3-5min（±0.02） 塑封宽度：320mm（±0.02） 塑封速度：600mm/min（±0.02） | 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 深圳市贵有恒科技有限公司 福州美联宇信息科技有限公司 | 1 | 台 | 0.09 | 0.09 |  |
| 8 | 电动钢印机 | 珠宝鉴定专用机型，可压塑封证书，支持整天压，多张纸同时压。 含：两幅钢印 功率：150W 输入电压：220V 工作电压：DC6V 压印速度：每分钟30转 压印模式：自动，手动，连续 压印行程：16mm 安装方式：可拆卸式 | 深圳市飞博尔珠宝科技有限公司 深圳市贵有恒科技有限公司 福州美联宇信息科技有限公司 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 29.28 |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  | 29.28 |  |

注：1．通用设备：不定品牌，但要注明详细的配置。通用设备指电脑、空调、投影仪等。

2．技术参数不能标注特殊符号。

3．参数2页或以上需加盖骑缝章。

三、其他要求

（八）售后及培训等其他要求。

- 1.自现场交验使用之日起，免费质量保修期为验收合格后三年或以上(招标一览表中有特殊要求的除外，厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定)。若在质保期间发生故障，投标人必须及时响应，并在8小时内派技术人员到达现场，提供免费技术服务，并免费提供所有维修配件。如保修期内同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，中标人无条件换货。免费保修期满前1个月内中标人应负责对货物进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常运行。质保期外需更换配件时，只收取配件的成本费，所有维修，均不收取服务费。若中标人未能及时响应并解决的，将直接从质保金进行相应扣款，每出现一次扣人民币1000元。

- 2.质保期后，中标人应提供配件、技术咨询、有偿维修等售后保障。出现故障需上门服务时，投标人应及时响应，并在8小时内派技术人员到现场解决故障。质保期后，配件的价格以投标文件中所列价格核收。

- 3.中标人必须负责对设备使用维护人员进行设备安装、调试、操作、使用、维护及结构原理等方面的培训，并承担由此产生的一切费用。在验收合格后，需提供至少1次专业实训操作培训，每次3至4人，每次培训时间不低于7天，并承担其培训费用。

实验实训建设项目购置计划清单(家具)

项目名称 ：    省珠宝中心湄职院实验室建设                系部（公章）       工艺美术系

项目负责人(签字)：               电话：15880313556        系部负责人（签字）：                       日期：

| 序号 | 仪器名称 （软件） | 技术参数及功能要求 | 参考品牌 （至少3家） | 数量 | 单位 | 预算单价 （万元） | 预算金额 （万元） | 预算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六人座实木工桌 | 棕色实木桌 2m*1.2m*0.75m |  | 6 | 张 | 0.42 | 2.52 |  |
| 2 | 实木工桌 | 棕色实木桌 1.5m*0.8m*0.75m 包搬运 |  | 1 | 张 | 0.31 | 0.31 |  |
| 3 | 实木牛角椅 | 材质：白蜡木 棕色 靠背尺寸56cm*77cm 桌椅尺寸宽42cm*长43cm*高45cm*座板宽45cm 包安装 |  | 11 | 张 | 0.03 | 0.33 |  |
| 4 | 其他服务要求 | 质保要求：3年 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（万元） |  |  |  |  |  |  | 3.16 |  |
| 立项批准经费（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：参数2页或以上需加盖骑缝章