附件四

湄洲湾职业技术学院

采购实施计划

| 项目编号： |  |
| --- | --- |
| 项目名称： | 电路基础实训设备 |
| 实训室名称： | 电路基础实训室 |
| 申报单位： | 自动化工程系 |
| 预算金额（万元）： | 112.5 |
| 项目负责人： | 林寿光 |
| 联系电话： | 13799688952 |
| 填报日期： | 2026年12月 |

编制说明

- 申购单位负责根据采购需求书编制采购实施计划。

- 后勤管理处负责指导申购单位填写“合同订立安排”部分内容。

- 公共实训管理中心负责指导申购单位填写“合同管理安排”部分内容。

四、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

五、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

六、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

（一）项目采购预算

1.项目采购预算：（币种）大写:壹佰壹拾贰万伍仟元整，小写：1125000元

2.项目最高限价：（币种）大写:壹佰壹拾贰万伍仟元整，小写：1125000元

（二）开展采购活动的时间安排

| 序号 | 事项 | 时间安排 |
| --- | --- | --- |
|  | 政府采购意向公开 | 2025.08 |
|  | 政府采购计划申报 | 2025.08 |
|  | 办理项目备案（如有） | 2025.08 |
|  | 编制采购/招标文件 | 2025.12 |
|  | 发布采购/招标公告 | 2026.03 |
|  | 项目评审/开标、评标 | 2026.04 |
|  | 发布成交/中标公告 | 2026.04 |
|  | 签订采购合同 | 2026.04 |

（三）采购组织形式和委托代理安排

1.采购组织形式

□自行采购

委托代理公司采购

2.委托代理安排：委托代理采购

3.采购信息发布媒体（可多选）：

湄洲湾职业技术学院后勤通告主页

□中国政府采购网

福建省政府采购网

□其他：

（四）采购包划分与合同分包

标包一：电路基础实训设备

（五）供应商资格条件

1.基本要求：

满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

2.落实政府采购政策的要求：

进口产品： 不适用于本项目。

节能产品： 不适用于本项目。

环境标识产品： 不适用于本项目。

促进中小企业的相关政策：专门面向中小企业采购。

（六）采购方式

公开招标（适用法定情形）

□达到国家公开招标限额标准的采购项目；

□采购需求客观、明确且规格、标准统一的采购项目，如通用设备、物业管理等；

□采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等。

□竞争性磋商（符合情形）

□政府购买服务项目；

□技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；

□因艺术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价格总额的；

□市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目；

□按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项目。

□竞争性谈判（适用情形）

□采购需求客观、明确，且技术较复杂或者专业性较强的采购项目，如大型装备、咨询服务等；

□不能完全确定客观指标，需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，如首购订购、设计服务、政府和社会资本合作等。

□单一来源（适用情形）

□只能从唯一供应商处采购的；

□发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

□必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

□询价（适用情形）：采购需求客观、明确且规格、标准统一如通用设备、物业管理等。

□核准：达到公开招标数额标准，因特殊情况需要采用公开招标以外采购方式，已依法获得批准。

（七）竞争范围

公开邀请

□有限邀请（随机抽取或书面推荐）

□唯一供应商采购

（八）评审规则

□综合评分法（选择此评审方法原因）

最低评标价法（选择此评审方法原因）

（附件1 评审规则）

二、合同管理安排

（一）合同类型

按照民法典第九章规定的典型合同。

买卖合同

□供用电、水、气、热力合同

□租赁合同

□建设工程合同

□技术合同

□委托合同

□物业服务合同

（二）定价方式

固定总价

□固定单价

□成本补偿

□绩效激励

□多种方式组合定价

（三）合同范本

□设备(软件)购销合同（内贸）

□家具(实验台)制作安装购销合同

□校医院药品和试剂耗材采购合同

□进口设备购置合同

□服务合同

□建设工程合同

设备采购及安装合同

□维修改造合同

□信息化建设银校合作项目合同

（五）风险管控措施

1.主要风险因素的识别

（1）国家政策变化风险

□有无

（2）实施环境变化风险

□有无

（3）重大技术变化风险

□有无

（4）预算项目调整风险

□有无

（5）质疑投诉影响采购进度风险

□有无

（6）采购失败风险、不按规定签订或者履行合同风险

□有无

（7）损害国家利益和社会公共利益的风险等

□有无

2.存在风险事项的处置措施（根据风险情况选择）

无

附件1                   评审规则

- 评标方法： 最低评标价法

- 评标标准

满足招标文件全部实质性要求，且响应报价最低的投标人为成交候选供应商。

价格扣除的规则如下：无。

附件2

湄洲湾职业技术学院物资采购目录表

| 序号 | 名称 | 规格/参考品牌、型号 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能化云电工实训装置 |  | 25 | 40200 | 1005000 |  |
| 2 | 数字示波器 |  | 30 | 4000 | 120000 |  |
|  |  |  |  | 合计 | 1125000 |  |

技术参数

一、智能化云电工实训装置（数量25套）

（一）技术性能要求

1、输入电源：三相四线(或三相五线)380V±5%  50Hz，上限电流不超过16A；

2、外形尺寸：不小于1.4m*0.8m*1.45m（长×宽×高）；

（二）设备配置要求

1、实验台整体采用铝型材框架结构，实验桌桌面为防火、防水、耐磨的高密度板。型材立柱底部装有专用高度可调节底角，可适用于不同高度的地面安装环境，桌面上方挂箱部分设计有带门可拆卸的钣金机箱；投标书提供三维设计图及实物图。

2、模块化电源需求

（1）实验台电源供电模块所有的高压端子要求提供橡胶塞子保护，挂箱式设计教学模块的所有接线端采用香蕉插头；

（2）交流电源模块要求配有急停按钮、启停按钮。紧急状况的断电后，不会自行恢复电源，保证人员安全；整体模块化设计，系统内置一套“智能自动故障检测系统”。

1）模块的具体需求如下：380V交流电源经空气开关控制后输出，面板上设有启动、停止按钮，配有≥5寸液晶彩色触摸屏，实时显示三相电压，三相电流，三相有功功率，三相无功功率，三相视在功率及合成功率，漏电次数，状态指示，过流保护次数。带网络通信接口，可以网页端远程控制。相零之间和两相之间都设有过流及短路保护，漏电电压达到36V及以上会达到漏电保护；系统内置一套“智能自动故障检测系统”，能快速计算与人工智能分析电路故障类型，完成切断直接短路及过流保护等快速保护，实现“0”内阻电路保护措施。投标书提供实物图及相关功能截图。

2）数字化工业电源逆变器（实验室整批配置一套）：工业级电源变换模块，能将主机模块的电源经过变换为从机使用，液晶显示，可以并网与离网输出，开放核心源代码。配套电能质量分析仪：量化了传统的有功功率和无功功率测量，可同时测量系统的交流输出功率和直流输入功率，每次测量可保存数据、随时读取，屏幕上可显示多个数值；需直显功率以及功率因数等数据，电压电流量程最低需为1-500V 和 0-5A，需具备485等标准通讯接口，采用工业模具独立封装；提供产品图片及源代码截图。

（3）三相调压器控制箱：配有一台三相同轴联动自耦调压器（规格≥1.5kVA、0～450V）三相自耦调压器，整体设计成独立模块，需提供三相固定及可调 380V 交流电源输出，整体设计成独立模块，可以单独使用，配有把手方便拿取，调压器旋钮需在正面体现；

（4）交流电源各模块均采用模块化设计。

（5）恒压恒流源：需配置±5V/1A、±12V/0.5A、24V/3A全数字化设计（可数字化设置启停），2路独立直流电源：电压输出≥0-30V/200mA(电压电流同时显示，最大输出电压可设置，保护电流可设置)。电流输出≥0-200mA/30V(电压电流同时显示，电流输出范围的上限和下限可设置。电流调节分辨率：0.01mA,电压调节分辨率：1mV； 直接按键输出：模式切换，3.3V,5V,6V,12V,24V，总计6个软体按键。2路通道独立AD采样，电压电流显示误差3个字以内，电流输出采用隔离模块隔离，具有电压断电保持功能，能量吸收功能，满足实验指导书的需求，可通信设置电压电流，恒压和恒流模式，可扩展LABVIEW及手机APP软件等云端工具，投标文件中提供模块内部外部核心模块图片。

（6）数控恒流源（整批配置一套）：需采用工业级柜装，有专用显示面板带，≥4位数码显示，具有多功能按键可选择，编码器调节，3档可调(2mA-20mA-200mA),最小调节精度0.001mA。

（7）数字化电源模块（实验室整批配置一套）：需提供BUCK电路、Boost电路、CuK电路、AC-DC电路、DC-AC电路模块，带通信接口，ADC、PWM等接口；电感和电容需要至少2组切换（留示波器测试点），观察不同的效果；需提供降压转换器，输入电压：10～60V，输入过压保护，输入欠压保护（输入电压、电流采集至DSP，留示波器测试点），输出过流保护（留示波器测试点），输出过压保护（留示波器测试点）；投标时需提供详细图文说明。

3、高性能数据测量仪表需求：

（1）直流数字电压/电流表

1）直流数字电压表：精度：不低于0.2 级，满量程不低于5万字，电压：0-500V，5档量程（500mV-5V-50V-500V-锁定），带4-20mA电流输出口。

2）直流数字电流表：精度0.2级，电流0-2A，全量程内阻15mΩ，5档量程（2mA-20mA-200mA-2A-锁定），带4-20mA电流输出口。

（2）交流数字电压/电流表

1）交流电压表：精度：不低于0.5级，满量程不低于5万字，电压：0-500V，3档量程（10V-100V-500V），带4-20mA电流输出口。

2）交流电流表：精度：不低于0.5级，满量程不低于5万字，电流：0-5A，3档量程（100mA-1A-5A），带4-20mA电流输出口。

（3）智能功率、功率因数表:需采用工业级柜装；0～500V/5A，能测试交流电压、电流、功率、功率因素等参数，精度≥0.5级，功率因数显示精度0.001，配彩色≥3.5寸液晶屏可显示电压电流波形及矢量图，具有多功能按键可选择，显示电压-电流-相位关系，自动识别负载性质；带通信接口及协议。

4、实操模块需求：所有模块面板需采用绝缘材料，具有2个专用拉手，具有倾斜度便于桌面放置时操作，投标书提供详细图文说明：

（1）直流电路需求（标准结构）：为了便于实验及后期维护需设计不少于4个独立挂箱模块，需提供能完成电流表、电压表的设计模块，戴维南定理、诺顿定理、基尔霍夫定律、叠加原理模块，RC双T选频网络、RC串、并联选频网络模块，RLC串联谐振、一阶、二阶动态电路模块等；电路图均需绘制在面板表面。

（2）元件箱：需提供实验所需的各种元件，如电阻、电容、电感、及开关等,还提供十进制可调电阻箱，阻值为 0～99999.9Ω/2W；需采用全数字化设置，6位数码指示当前电阻值，12个按键对应相应电阻值设置，具有标准通信接口。

（3）交流电路需求：需提供不少于9只15W白炽灯。每相3只灯泡，每组灯泡可以通过钮子开关切换串、并联；模块面板需采用绝缘材料彩色喷涂工艺，具有至少2个专用拉手，底座机箱需采用ABS模具一次成型，需具有30度倾斜度便于桌面放置时操作。

（4）日光灯实验组件：提供交流电容、R\L\C元气件，能完成日光灯实验、正弦稳态交流电路相量的研究（日光灯功率因数提高实验）等，提供6路电流插座。

（5）电力拖动部分组件需求：提供整流桥堆1只，交流接触器3只，时间继电器1只，热继电器1只,按钮3只。

（6）三相鼠笼异步电动机需求：三相380V，≥1400r/min，≥90W，所有端子均需引出至面板。

（7）模拟逻辑芯片单元（整批配置一套）：要求至少具有5种芯片同时输出功能，模拟实验用的不低于50种功能芯片（通过手机或者触摸屏选择），可自由定义这5种芯片是14脚或者16脚的功能。

5、教学软件（整批配置一套）：

（1）电工电气设计一站式教学软件：所有功能和命令专为电气工程而设计，至少提供面向图形和面向对象两种设计方式之间的切换，功能利于用户实现快速原理图设计、多种报表自动生成、工程项目管理等，可自动生成各种报表；可关联器件之间有交叉引用参考；可进行端子及电缆管理；绘制机柜布局图。生成开孔图，直接输出到仿真运行页面；软件需要提供电气原理图纸的设计，需具备完整的平台：包含原理图设计，自动生成报表，接线图，2D机柜图设计，3D机柜仿真，以及与其他管理平台的接口等方面；能够满足学院对智能化、模块化、配置化的专业电气设计软件教学的需求，需承诺提供不少于25个线上教学仿真账号，需具备以下功能，投标时需提供详细图文说明：

1）工程管理与文件保存：需实现本地和云服务器双重保存，需支持学生自行创建符号、创建原理图，绘制的原理图可以导出为PDF格式；实现原理图之间的关联、多个工程管理等功能；支持将个人工程直接转化为团队工程，实现共享功能；

2）电器库的构建与应用：需提供丰富的常用电器库以及私人电气库，方便学生快速调用和管理电器元件；

3）电气图绘制功能：需支持低压和高压电气图的绘制，满足不同电气设计需求；需包括常用的绘图工具，并可以设置相关颜色填充属性；支持修改设备标识符进行相关元器件分组，对于绘制的电缆线可以设置规格、颜色、线型等信息；需能实时记录绘图时间；支持线路交叉绘制、网络标签连接、智能接线、线号自动生成、项目查找替换、项目复制、页面布局等多种设计功能；

4）清单的生成与管理：学生进行相关电气设计后，能根据设计图的顺序自动列出每个电气元件和设备，完成相关设计报表管理；

5）3D在线装配：提供3D在线预览功能，将电气平面图自动转换为三维模型；

6）仿真模拟运行：需支持模拟电气系统的运行状态，例如负荷流、短路分析、功率损耗等；需提供实验目的、原理图、元器件页面、电路搭建界面、仿真验证功能、实验报告、分数统计等操作界面，便于学生进行相关设计验证；

7）支持智能自动连线：可编程控制器等信号可以灵活应用到控制回路当中，根据学生设计电路时配置不同的连线点位信息，在仿真页面根据相关配置直接形成仿真结果；

8）交易商城的集成服务：学生通过电气设计仿真运行结果后，可一键形成所有元器件采购需求，便于毕业设计等自行完成硬件平台搭建；

9）AI支持与意见采集：需接入AI数据模型，对高并发的技术问题进行整理，方便学生快速找到解决方案；

10）AI查错功能：可以实现重名检查、触点溢出检查、电气线路及可编程控制器连接检查等，减少设计出错。

6、设备配套教学辅助资源包

（1）数字化教材：需提供与教学实训相配套的数字化教学资源，提供数字化教材：采用公有云平台的管理形式（二维码扫描）；支持PC\手机\网页版显示；可随时查看操作手册、操作视频等。

（2）需提供符合实验需求的高可靠实验导线。

（三）、设备需完成实验内容

1、电工实验项目

(1)基本电工仪表的使用；

(2)元件伏安特性的测绘；

(3)认识实验及直流电路的电位测量实验；

(4)基尔霍夫定律的验证；

(5)叠加原理的验证；

(6)戴维南定律的验证；

(7)R、L、C串联谐振电路；

(8)RC充放电；

(9)积分微分电路；

(10)等效网络变换实验；

(11)RLC元件阻抗特性的测定；

(12)日光灯电路实验；

(13)改善功率因数实验；

(14)单相铁心变压器特性的测试；

(15)三相交流电路电压；

(16)电流的测量；

(17)三相电路功率的测量；

(18)三相电动机点动和自锁控制；

(19)三相电动机正反转控制；

(20)三相电动机Y－△降压起动控制；

(21)三相电动机延时启动。

二、数字示波器（数量30套）

（1）带宽≥100MHz，采样率：≥2GSa/s，分辨率:≥12bit；

（2）输入通道数：≥2通道；

（3）灵敏度（伏/格）范围：200μV/div - 10V/div；

（4）时基档位：1ns/div-1000s/div；

（5）采用不低于7英寸多点触控电容屏，支持通过手势操作移动、缩放波形，分辨率不小于800*480；

（6）存储深度不少于100M点；

（7）具备不少于边沿、视频、脉宽、斜率、欠幅、超幅、超时、第N边沿、逻辑等触发类型，支持总线触发（I2C、SPI、UART/RS232、CAN、LIN）及解码功能；

（8）内置HDMI接口、USB Device & Host、LAN、等外部接口；

（9）具备自动测量功能，屏幕视屏录制功能；

（10）支持外接鼠标、键盘操作。